## 원가계산서
흡수식 냉온수기, 보일러 세관 및 부대시설 정비
【 원 가 계 산 서 】
비목 |  | 구분 | 금액 | 구성비 | 비고
순 공 사 비 | 재료비 | 직접재료비 | 0
간접재료비
|  | 소계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 직노*10.4%
|  | 소계 | 0
| 경 비 | 산재보험료 | 0 | (직노+간노)*3.7%
|  | 고용보험료 | 0 | (직노+간노)*0.87% | 7등급 이하
|  | 건강보험료 |  |  | 미적용
|  | 연금보험료 |  |  | 미적용
|  | 퇴직금공제부금 |  |  | 미적용
|  | 환경보전비 |  |  | 미적용
|  | 안전관리비 |  |  | 미적용
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비)*5.9% | 부자재
|  | 소계 | 0 | 2014. 1. 1. 각종 제비율 기준
순 수 공 사 비 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)*요율%
기 업 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)*요율%
공 급 가 액 |  |  | 0 | 순공사비+관리비+이윤
부 가 세 |  |  | 0 | 공급가액*10%
총 금액 |  |  | 0

## 집계표
□ 흡수식 냉온수기, 보일러 세관 및 부대시설 정비 집계표
공종구분 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 부자재/경비 | 계 | 비고
1. 흡수식 냉온수기 세관 및 추기펌프 정비 (냉각탑 입·출구배관 도색작업 포함) | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. 흡수식 냉온수기 용액 필터 정제 | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3. 보일러 세관 및 배관 교체 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0
합 계 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 원가내역서
□ 공종별 원가내역서
명칭(품명) | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 부자재/경비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 흡수식 냉온수기 세관 및 추기펌프 정비(냉각탑 입·출구배관 도색작업 포함)
1.1 재료비
흡수액 | LiBr 55% | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
알코올 | CH3 | ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
알카리 | 수산화리듐 10% | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
인히비타 | LIOH3 30% | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
냉매 | H2O(증류수) | ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
세관용 브러쉬 | 반컵 4" | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
조합페인트 | KSM 2종 | 18ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
조합페인트용 신너 | 조합애나멜 | 18ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
광명단페인트 | E700 Z0076 오렌지 | 18ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
AP은분페인트 | E315, S0034 은색 | 4ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
커버패킹 | 4.5T(응축기,흡수기,증발기) | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
면보루 | 백대(A급) | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
추기펌프 오버홀 | 180ℓ/min | 대 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 노무비
수실커버분해 | 기계설비공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
수실커버조립 | 기계설비공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
브러쉬세관 | 기계설비공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
보냉 및 도색작업 | 도장공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
시운전 및 성능검사 | 특별인부 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. 흡수식 냉온수기 용액 필터 정제
2.1 재료비
용액필터정제 | LiBr | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
필터(고효율) | 0.5 마이크론 | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
필터(고효율) | 0.3 마이크론 | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
질소 | 고순도 99.999%, 47ℓ | 병 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
부식억제제 | LINO3 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
알카리조정제 | LIOH | kg |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
추출용액통 | 200ℓ | 통 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
용액 운반비 | 왕복(1회) | 식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
바닥보양재 | PE필름(0.05*120*91) | 1 Roll |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
용액분석검사비 |  | 대 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 노무비
용액정제작업 | 기계설비공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
용액정제작업 보조 | 보통인부 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. 보일러 세관 및 배관 교체 공사
3.1 재료비
중화방청제 | R-207 | ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
탈청제 | R-303L | ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
내열페인트 |  | 4ℓ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
내열패킹 | 비석면/1set | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
강관 | 125A | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
강관 | 65A | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
L보 | 125A | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
L보 | 65A | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
L보 | 125A/45° | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
L보 | 65A/45° | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
플랜지 |  | EA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
안전변분해연마 |  | 식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
폐수처리비 |  | 식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 노무비
보일러세관작업 | 보일러공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
보일러세관작업 보조 | 보통인부 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
배관교체공사 | 용접공 | 인 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 단가대비표
□ 공종별 단가 대비표
명칭(품명) | 규격 | 단위 | 적용단가 | 물가정보 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 조사단가3 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | 조사처 | 단가 | 조사처 | 단가 | 조사처
1. 흡수식 냉온수기 세관 및 추기펌프 정비(냉각탑 입·출구배관 도색작업 포함)
1.1 재료비
흡수액 | LiBr 55% | kg | 0
알코올 | CH3 | ℓ | 0
알카리 | 수산화리듐 10% | kg | 0
인히비타 | LIOH3 30% | kg | 0
냉매 | H2O(증류수) | ℓ | 0
세관용 브러쉬 | 반컵 4" | EA | 0
조합페인트 | KSM 2종 | 18ℓ | 0
조합페인트용 신너 | 조합애나멜 | 18ℓ | 0
광명단페인트 | E700 Z0076 오렌지 | 18ℓ | 0
AP은분페인트 | E315, S0034 은색 | 4ℓ | 0
커버패킹 | 4.5T(응축기,흡수기,증발기) | m | 0
면보루 | 백대(A급) | kg | 0
추기펌프 오버홀 | 180ℓ/min | 대 | 0
1.2 노무비
수실커버분해 | 기계설비공 | 인 | 0
수실커버조립 | 기계설비공 | 인 | 0
브러쉬세관 | 기계설비공 | 인 | 0
보냉 및 도색작업 | 도장공 | 인 | 0
시운전 및 성능검사 | 특별인부 | 인 | 0
2. 흡수식 냉온수기 용액 필터 정제
2.1 재료비
용액필터정제 | LiBr | kg | 0
필터(고효율) | 0.5 마이크론 | EA | 0
필터(고효율) | 0.3 마이크론 | EA | 0
질소 | 고순도 99.999%, 47ℓ | 병 | 0
부식억제제 | LINO3 | kg | 0
알카리조정제 | LIOH | kg | 0
추출용액통 | 200ℓ | 통 | 0
용액 운반비 | 왕복(1회) | 식 | 0
바닥보양재 | PE필름(0.05*120*91) | 1 Roll | 0
용액분석검사비 |  | 대 | 0
2.2 노무비
용액정제작업 | 기계설비공 | 인 | 0
용액정제작업 보조 | 보통인부 | 인 | 0
3. 보일러 세관 및 배관 교체 공사
3.1 재료비
중화방청제 | R-207 | ℓ | 0
탈청제 | R-303L | ℓ | 0
내열페인트 |  | 4ℓ | 0
내열패킹 | 비석면/1set | m | 0
강관 | 125A | m | 0
강관 | 65A | m | 0
L보 | 125A | EA | 0
L보 | 65A | EA | 0
L보 | 125A/45° | EA | 0
L보 | 65A/45° | EA | 0
플랜지 |  | EA | 0
안전변분해연마 |  | 식 | 0
폐수처리비 |  | 식 | 0
3.2 노무비
보일러세관작업 | 보일러공 | 인 | 0
보일러세관작업 보조 | 보통인부 | 인 | 0
배관교체공사 | 용접공 | 인 | 0

## 노임단가
□ 노임단가
* 적용기준 : 대한건설협회 2014년 상반기 적용 시중노임단가
NO | 직종 | 적용단가 | 적용범위 ("단가대비표") | 비고
1 | 기계설비공 | 106812 | 1-2, 2-2
2 | 보일러공 | 113314 | 3-2
3 | 용접공 | 129095 | 3-2
4 | 도장공 | 115265 | 1-2
5 | 특별인부 | 102334 | 1-2
6 | 보통인부 | 84166 | 1-2, 3-2

## 공정표
□ 공정표
공종구분 |  | 투입인원 (일) | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
1. 흡수식 냉온수기 세관 및 추기펌프 정비 (냉각탑 입·출구배관 도색작업 포함)
수실커버분해
수실커버조립
브러쉬세관
보냉 및 도색작업
시운전 및 성능검사
2. 흡수식 냉온수기 용액 필터 정제
용액정제작업
용액정제작업 보조
3. 보일러 세관 및 배관 교체 공사
보일러세관작업
보일러세관작업 보조
배관교체공사