## 1
1. | 원가계산서

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체 |  |  |  | 단위 : 원
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
간 접 노 무 비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 3.7% | 모든공사
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 1.01% | 모든공사
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비의 3.495% | 1개월(30일)이상
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비의 4.5% | 1개월(30일)이상
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 12.27% | 1개월(30일)이상
|  | [ 소 계 ] | 0
순 공 사 원 가 |  |  | 0 | 재료비 + 노무비 + 경비
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 재료비 + 노무비 + 경비의 3%
이 윤 |  |  | 0 | 노무비+경비+일반관리비의 10%
합 계 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 총원가 x 10%
총 공 사 원 가 |  |  | 0 | 만원 이하 절사

## 2
2. | 금액집계표

## 금액집계
금 액 집 계 표
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체 | [8 empty] | 단위:원
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
디머시스템 및 노후케이블 교체 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 세부내역서
세 부 내 역 서
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체 | [8 empty] | 단위:원
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
APRON TOP LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE |  | 1 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 1
SUSPENSION LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE |  | 4 | SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 2
DIMMER RACK SYSTEM |  | 6 | SYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 5
LED 엔진 |  | 1 | SYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 6
WIRESS SYSTEM |  | 1 | SYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 7
기존 무대조명장치 철거 |  | 1 | SYS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 일위 8
[합 계] |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 3
3. | 일위대가

## 일위
일 위 대 가
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체 | [9 empty] | 단위:원
품 명 | 규 격 | 품 명규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
APRON TOP LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 5C | 14 | M | 0 | 0 |  |  | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 11C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 11C | 28 | M | 0 | 0 |  |  | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 13C | 42 | M | 0 | 0 |  |  | 0
설치 인건비 | 저압케이블공 | 설치 인건비저압케이블공 | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
SUSPENSION LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 5C | 23 | M | 0 | 0 |  |  | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 9C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 9C | 23 | M | 0 | 0 |  |  | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 13C | 70 | M | 0 | 0 |  |  | 0
설치 인건비 | 저압케이블공 | 설치 인건비저압케이블공 | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
DIMMER RACK SYSTEM
DIMMER RACK | 48 SLOT | DIMMER RACK48 SLOT | 1 | RACK | 0 | 0 |  |  | 0
CONTROL MODULE | CPU | CONTROL MODULECPU | 1 | EA | 0 | 0 |  |  | 0
DIMMER MODULE | DIM-RD / 200㎲ | DIMMER MODULEDIM-RD / 200㎲ | 40 | EA | 0 | 0 |  |  | 0
비상전원장치 | 순간정전대비 | 비상전원장치순간정전대비 | 1 | EA | 0 | 0 |  |  | 0
설치 인건비 | 보통인부 | 설치 인건비보통인부 | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
설치 인건비 | 변전전공 | 설치 인건비변전전공 | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
LED 엔진
LED SOURCE | LED ELLIPSOID 엔진 | LED SOURCELED ELLIPSOID 엔진 | 17 | SET | 0 | 0 |  |  | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
WIRESS SYSTEM
CABLE | ETHERNET |  | 50 | M | 0 | 0 |  |  | 0
CABLE | VCTF 2.5SQ x 3C |  | 50 | M | 0 | 0 |  |  | 0
플렉시블전선관 | GW 16C |  | 50 | M | 0 | 0 |  |  | 0
WIRESS REMOTE | i-RFR |  | 1 | SET | 0 | 0 |  |  | 0
무선공유기 | WIFI |  | 2 | SET | 0 | 0 |  |  | 0
QR CORD SYSTEM |  |  | 6 | SET | 0 | 0 |  |  | 0
설치 인건비 | 내선전공 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
설치 인건비 | 저압케이블공 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
설치 인건비 | 통신케이블공 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
기존 무대조명장치 철거
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | APRON TOP LIGHT FLY DUCT | 기존 FLY DUCT CABLE 철거 APRON TOP LIGHT FLY DUCT | 1 | SET
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 기존 FLY DUCT CABLE 철거SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 4 | SET
기존 DIMMER UNIT PANEL | DIMMER UNIT PANEL | 기존 DIMMER UNIT PANELDIMMER UNIT PANEL | 6 | SET
철거 인건비 | 보통인부 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
철거 인건비 | 저압케이블공 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
철거 인건비 | 변전전공 |  | 0 | 인 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  | [소 계] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 4
4. | 산출조서
[ 물량, 인건비 ]

## 물량산출
물 량 산 출 조 서
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체
품 명 | 규 격 | 설계수량 | 할증 | 단위 | 수량 | 산 출 근 거 | 비 고
APRON TOP LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | 14 |  | M | 14 | 14M | 할증10%
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 11C | 28 |  | M | 28 | 28M | 할증10%
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | 42 |  | M | 42 | 42M | 할증10%
SUSPENSION LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | 23 |  | M | 23 | 23M | 할증10%
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 9C | 23 |  | M | 23 | 23M | 할증10%
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | 70 |  | M | 70 | 70M | 할증10%
DIMMER RACK SYSTEM
DIMMER RACK | 48 SLOT | 1 |  | RACK | 1 | 1RACK
CONTROL MODULE | CPU | 1 |  | EA | 1 | 1EA
DIMMER MODULE | DIM-RD / 200㎲ | 40 |  | EA | 40 | 40EA
비상전원장치 | 순간정전대비 | 1 |  | EA | 1 | 1EA
LED 엔진
LED SOURCE | LED ELLIPSOID 엔진 | 17 |  | SET | 17 | 17SET
WIRESS SYSTEM
CABLE | ETHERNET | 50 |  | M | 50 | 50M
CABLE | VCTF 2.5SQ x 3C | 50 |  | M | 50 | 50M | 무선공유기 전원용
플렉시블전선관 | GW 16C | 50 |  | M | 50 | 50M
WIRESS REMOTE | i-RFR | 1 |  | SET | 1 | 1SET
무선공유기 | WIFI | 2 |  | SET | 2 | 2SET
QR CORD SYSTEM |  | 6 |  | SET | 6 | 6SET
기존 무대조명장치 철거
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | APRON TOP LIGHT FLY DUCT | 1 |  | SET | 1 | 1SET
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 4 |  | SET | 4 | 4SET
기존 DIMMER UNIT PANEL | DIMMER UNIT PANEL | 6 |  | SET | 6 | 6SET

## 인건비산출
인 건 비 산 출 근 거
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 산출근거 | 보통인부 |  | 내선전공 |  | 저압케이블공 |  | 전기공사산업기사 |  | 통신내선공 |  | 통신케이블공 |  | 변전전공 |  | 비 고
[5 empty] | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량 | 단위수 | 공량
APRON TOP LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | 14 | M | 전 5-13 | [5 empty] | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 11C | 28 | M | 전 5-13 | [5 empty] | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | 42 | M | 전 5-13 | [5 empty] | 0
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUSPENSION LIGHT FLY DUCT FLAT CABLE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | 23 | M | 전 5-7 |  |  |  |  | 0 | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 9C | 23 | M | 전 5-23 | [5 empty] | 0
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | 70 | M | 전 5-13 |  |  |  |  | 0 | 0
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIMMER RACK SYSTEM
DIMMER RACK | 48 SLOT | 1 | RACK | 전 5-3 |  | 0 | [11 empty] | 0
CONTROL MODULE | CPU | 1 | EA
DIMMER MODULE | DIM-RD / 200㎲ | 40 | EA
비상전원장치 | 순간정전대비 | 1 | EA
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LED 엔진
LED SOURCE | LED ELLIPSOID 엔진 | 17 | SET | 전 5-26-4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
WIRESS SYSTEM
CABLE | ETHERNET | 50 | M | 통 4-3-1 | [11 empty] | 0 |  | 0
CABLE | VCTF 2.5SQ x 3C | 50 | M | 통 4-3-1 | [5 empty] | 0
플렉시블전선관 | GW 16C | 50 | M | 전 5-1 |  |  |  | 0
WIRESS REMOTE | i-RFR | 1 | SET
무선공유기 | WIFI | 2 | SET
QR CORD SYSTEM |  | 6 | SET
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
기존 무대조명장치 철거
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | APRON TOP LIGHT FLY DUCT | 1 | SET | [5 empty] | 0 | 0
기존 FLY DUCT CABLE 철거 | SUSPENSION LIGHT FLY DUCT | 4 | SET | [5 empty] | 0 | 0
기존 DIMMER UNIT PANEL | DIMMER UNIT PANEL | 6 | SET |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[합 계] | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 5
5. | 단가대비/임률기준서

## 단가대비
단 가 조 사 표
공사명 : 명동예술극장 DIMMER SYSTEM 및 노후 FLAT CABLE교체 | [13 empty] | 단위:원
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 물 가 정 보 (22.02) |  | 물 가 자 료 (22.02) |  | 견적서 A | 견적서 B | 견적서 C |  | 적용 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | 단 가 | 단 가 |  | 단 가 | PAGE
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 5C | 1 | M | [7 empty] | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 5C | 0 | #N/A
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 9C | 1 | M | [7 empty] | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 9C | 0 | #N/A
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 11C | 1 | M | [7 empty] | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 11C | 0 | #N/A
FLAT CABLE | PNCT-F 6sq x 13C | 1 | M | [7 empty] | FLAT CABLEPNCT-F 6sq x 13C | 0 | #N/A
DIMMER RACK | 48 SLOT | 1 | RACK | [7 empty] | DIMMER RACK48 SLOT | 0 | #N/A
CONTROL MODULE | CPU | 1 | EA | [7 empty] | CONTROL MODULECPU | 0 | #N/A
DIMMER MODULE | DIM-RD / 200㎲ | 1 | EA | [7 empty] | DIMMER MODULEDIM-RD / 200㎲ | 0 | #N/A
비상전원장치 | 순간정전대비 | 1 | EA | [7 empty] | 비상전원장치순간정전대비 | 0 | #N/A
QR CORD SYSTEM |  | 1 | SET | [8 empty] | 0 | #N/A
LED SOURCE | LED ELLIPSOID 엔진 | 1 | SET | [7 empty] | LED SOURCELED ELLIPSOID 엔진 | 0 | #N/A
WIRESS REMOTE | i-RFR | 1 | SET | [7 empty] | WIRESS REMOTEi-RFR | 0 | #N/A
무선공유기 | WIFI | 1 | SET | [7 empty] | 무선공유기WIFI | 0 | #N/A
CABLE | ETHERNET | 1 | SET | [8 empty] | 0 | #N/A
CABLE | VCTF 2.5SQ x 3C | 1 | M | [8 empty] | 0 | #N/A
플렉시블전선관 | GW 16C | 1 | SET | [8 empty] | 0 | #N/A

## 임율
물가정보 노임단가 |  |  | 2022년 상반기
일련 번호 | 직 종 | 노 임 | 비고
1002 | 보통인부
1075 | 내선전공
1078 | 저압케이블공
1086 | 통신내선공
1089 | 통신케이블공
5005 | 전기공사산업기사
5006 | 변전전공